**Паспорт качества № 180405-17**

на минераловатные маты XOTPIPE МП-100 ГОСТ 21880-2011

Дата производства: 03 апреля 2018 года

Номер партии: 180105-17/1

**Соответствие характеристикам**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Норма по** **ГОСТ 21880-2011** | **Фактическое значение** |
| Ширина изделия, % | ± 1,5 | соответствует |
| Толщина изделия, % | + 10 / -2 | соответствует |
| Длина изделия, % | ± 2 | соответствует |
| Плотность, кг/м3 | от 75 до 100 | соответствует |
| Теплопроводность при 25°С, не более | 0,038 Вт/(м\*К) | соответствует |

Маты соответствуют требованиям ГОСТ 21880-2011

Серийный выпуск по ТУ 5769-002-62815391-2012

**Гарантия производителя:** один год со дня изготовления продукции при соблюдении условий хранения, транспортировки, погрузо-разгрузочных работ и рекомендаций по применению и монтажу.

|  |  |
| --- | --- |
| Директор по производству ООО «НЗТМ» | Кожухов Д. А. |